РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ  ОБЛАСТЬ

СЕВСКИЙ  РАЙОН

ПОДЛЕСНО-НОВОСЕЛЬСКАЯ СЕЛЬСКАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ

242463, д. Подлесные Новоселки ул. Центральная ,д.22, Севского района, Брянской области тел.9-45-25

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2021 г. № 24

д. Подлесные Новоселки

«Об утверждении перечня
первичных средств пожаротушения
в местах общественного пользования
населенных пунктов».

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории «Новоямское сельское поселение», в соответствии Федеральными законами от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Подлесно-Новосельское сельское поселение:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования сельских населенных пунктов МО «Подлесно-Новосельское сельское поселение» (Приложение 2).

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте МО
«Подлесно-Новосельское  сельское поселение» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление в силу с момента подписания.

Глава  Подлесно-Новосельской

сельской администрация                               С.Н.Родонежский

Приложение №1

к постановлению администрации МО «Подлесно-Новосельское сельское поселение от 20.05.2021 г. № 24

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря,
которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования
сельских населенных пунктов муниципального образования
«Подлесно-Новосельское сельское поселение»

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4 | 2 1 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1х1м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |